## 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称：安装工程 A-13艺术教育学院教学楼
序号 | 名称及规格 | 单位 | 需求数量 | 材料报价（元） | 合价（元）
1 | 电缆桥架250*100 | m | 60.6
2 | 风幕机 | 台 | 2
3 | 塑料管PC20 | m | 3526.832
4 | 安全型单相二三极插座 | 套 | 355.98
5 | 电视电源插座 | 套 | 102
6 | 安全型防水防尘单相二三极插座 | 套 | 6.12
7 | 安全型三孔带开关挂式空调插座 | 套 | 1.02
8 | 单联单控开关 | 只 | 158.1
9 | 双联单控开关 | 只 | 72.42
10 | 三联单控开关 | 只 | 23.46
11 | 卫生间导视牌 | 套 | 6.06
12 | 斜照型防眩光专用黑板灯 | 套 | 90.9
13 | 节能防眩光单管LED灯 | 套 | 18.18
14 | 节能防眩光双管LED灯 | 套 | 19.19
15 | 节能防眩光三管LED灯 | 套 | 409.05
16 | LED 自带红外感应开关吸顶灯 | 套 | 22.22
17 | 节能吸顶灯25W | 套 | 85.85
18 | 节能防水防尘LED灯 | 套 | 30.3
19 | 节能吸顶灯20W | 套 | 6.06
20 | 壁灯 | 套 | 18.18
21 | LED灯带 | m | 997.476
22 | 射灯 | 套 | 117.16
23 | 射灯滑轨 | m | 447.329
24 | 空调配电箱 | 台 | 67
25 | 断路器C16A/1PDZ型 | 个 | 3
26 | 断路器D16A/1PDZ型 | 个 | 1
27 | 断路器C16A/2P/30mADZ型 | 个 | 2
28 | 断路器C20A/2P/30mADZ型 | 个 | 8
29 | 时间控制器 | 个 | 8
30 | TD插座 | 个 | 5.05
31 | 双绞线缆 | m | 291.375
32 | 绝缘导线WDZ-BYJ-4 | m | 2168.775
33 | 绝缘导线WDZ-BYJ-2.5 | m | 5891.025
34 | 接线盒 | 个 | 1590.18
35 | 镀锌圆钢φ10 | m | 595.245
36 | 室内塑料给水管热熔管件PE-DN80 | 个 | 16.884
37 | 塑料给水管PE-DN80 | m | 28.448
38 | 室内塑料给水管热熔管件PPR-DN80 | 个 | 16.884
39 | 塑料给水管PPR-DN80 | m | 28.448
40 | 室内塑料给水管热熔管件PPR-DN65 | 个 | 18.979
41 | 塑料给水管PPR-DN65 | m | 29.261
42 | 塑料给水管PPR-DN50 | m | 5.791
43 | 室内塑料给水管热熔管件PPR-DN40 | 个 | 25.546
44 | 塑料给水管PPR-DN40 | m | 29.261
45 | 室内塑料给水管热熔管件PPR-DN32 | 个 | 67.779
46 | 塑料给水管PPR-DN32 | m | 63.703
47 | 室内塑料给水管热熔管件PPR-DN25 | 个 | 538.73
48 | 塑料给水管PPR-DN25 | m | 145.39
49 | 室内塑料给水管热熔管件PPR-DN20 | 个 | 15.048
50 | 塑料给水管PPR-DN20 | m | 10.059
51 | 塑料给水管PPR-DN15 | m | 242.926
52 | 室内塑料排水管粘接管件UPVC-DN100 | 个 | 262.528
53 | 塑料排水管UPVC-DN100 | m | 215.745
54 | 承插铸铁给水管DN100 | m | 6.06
55 | 室外承插铸铁给水管件DN100 | 个 | 0.642
56 | 塑料排水管UPVC-DN75 | m | 14.994
57 | 室内塑料排水管粘接管件UPVC-DN50 | 个 | 49.128
58 | 塑料排水管UPVC-DN50 | m | 72.054
59 | 空调凝结水室内塑料管粘接管件PVC-DN32 | 个 | 21.76
60 | 塑料管PVC-DN32 | m | 32.64
61 | 减压阀门DN65 | 个 | 4.04
62 | 螺纹阀门DN65 | 个 | 9.09
63 | 截止阀DN40 | 个 | 12.12
64 | 螺纹阀门DN32 | 个 | 3.03
65 | 截止阀DN25 | 个 | 15.15
66 | 止回阀DN25 | 个 | 6.06
67 | 焊接钢管DN100DN150 | m | 2.544
68 | 焊接钢管DN80DN125 | m | 1.908
69 | 拖把池开关水嘴DN15 | 个 | 6.06
70 | 拖把池 | 个 | 6.06
71 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 54.54
72 | 冲洗阀DN25 | 个 | 54.54
73 | 挂式小便器 | 个 | 24.24
74 | 埋入式感应控制器 | 个 | 24.24
75 | 电热水器 | 台 | 6
76 | 地漏 | 个 | 24.24